## Slide 1
第一章 生物药物检验基本知识
张老师

## Slide 2
目录
01
02
03
05
04
药典知识
药品检验基本程序
相关法律法规
实训查阅《中国药典》
目标检测

## Slide 3
01
PART
药典知识

## Slide 4
各国药典简介
美国药典（USP）
英国药典（BP）
日本药局方（JP）
欧洲药典（Ph.Eur）
国际药典（Ph.Int）
USP始于1820年，每5年出修订版，2002年起每年出新版本，现最新版本为USP（37）。
BP始于1618年，是世界最早药典，为英国制药标准重要来源，最新版本BP（2014）。
1886年发行首部，后经多次改版，最新版本为第十五改正版JP（16）。
由WHO主持编订，更多关注发展中国家需要，优先考虑广泛应用药物。
1977年出版第一版，此后不断修订出版新版本，现最新版本EP7.5。

## Slide 5
中国药典
凡例具体内容
包括名称编排、溶解度、贮藏、检验方法和限度、标准品对照品等方面规定。
中国药典沿革
新中国成立后出版十版药典，现行2015年版，内容不断完善，涵盖多方面。
药典内容
计量相关规定
准确度和精密度
分为凡例、正文、索引三部分，凡例含多种规定，正文为质量标准，索引有中文、英文。
涉及计量单位、滴定液和试液浓度、温度、百分比等内容的表示方法。
对试验中供试品量取的精确度等做了规定，还包括空白试验、恒重等内容。

## Slide 6
试验时的温度
未注明时在室温下进行，特殊情况以（25±2）℃为准。
通则内容
包括制剂通则等，共归纳为21类，涵盖多方面检测方法和要求。
正文内容
所收载药品或制剂的质量标准，包括品名等多项基本内容。
药用辅料
辅料的质量标准，包含品名等基本内容。
中国药典

## Slide 7
《中国药典》（2015年版）生化药物简介
氨基酸类药物
多肽和蛋白质类
酶类药物
核酸及其衍生物类
多糖类药物
收载35个品种、65个标准，新增多种药物，如门冬氨酸鸟氨酸等。
收载18个品种、36个标准，新增谷胱甘肽片等药物。
收载15个品种、36个标准，新增乳酶生及其片剂。
收载12个品种、57个标准，新增去氧氟尿苷等药物。
收载7个品种、20个标准，新增肝素钙及其注射液。

## Slide 8
02
PART
药品检验基本程序

## Slide 9
药品检验程序内容
药品检验程序分为取样、检验、记录和报告。包括科学取样，依规定检验，真实完整记录，出具检验报告。

## Slide 10
取样的相关要点
考虑样品性质、取样量及进口药品抽样规定，如样品颗粒、密度、准确度，不同件数的取样方法等。

## Slide 11
检验的具体内容
依标准操作，先观察性状，再鉴别、检查和含量测定，综合判断药品质量。

## Slide 12
记录和报告要求
记录需真实完整科学，报告包括药品信息、检验结果等，且有相关质量管理规范。

## Slide 13
课堂互动思考
以'齐二药'事件为例，探讨质保部人员如何避免此类事件，加强药品质量控制。

## Slide 14
03
PART
相关法律法规

## Slide 15
药品管理法相关规范
介绍多种药品管理规范，包括GLP、GCP、GMP、GSP，加强药品全面质量控制，提高产业竞争力。

## Slide 16
反应停事件
欧美多国使用反应停治疗妊娠反应，致婴儿短肢畸形，因未检验其副作用，引发公众愤怒及赔偿。

## Slide 17
04
PART
目标检测

## Slide 18
单项选择题
四环素含量规定
《中国药典》规定四环素含量按干燥品计算不得少于99.0%，此为规定限度。
称取重量范围
称取0.15g指称取0.145～0.155g。
按干燥品计算
指称取未经干燥供试品进行试验，并将称取量扣除干燥失重后进行结果计算。
药典取用量规定
药典规定取用量为“约”若干时，指取用量不得超过规定量的±10%。
盐酸滴定液标定
精密标定盐酸滴定液的表示方法为盐酸滴定液（0.1254mol/L）。

## Slide 19
单项选择题
药品生产规范简称
药品生产质量管理规范简称为GMP。

## Slide 20
多项选择题
溶液标记含义
溶液后标记“1→10”符号表示固体溶质1.0g加溶剂使成10mL的溶液。
土霉素效价测定
测定土霉素的效价时，需要对照品、标准物质、标准品。
标准品的定义
标准品用于生物检定、抗生素及生化药品含量或效价测定等的标准物质。

## Slide 21
思考题
通过三鹿奶粉、齐二药事件，探讨如何保证药品安全性、检验结果真实性和科学性。

## Slide 22
05
PART
实训查阅《中国药典》

## Slide 23
实训目的
熟悉药典结构，掌握有关术语。

## Slide 24
实训工具
2015年版《中国药典》。

## Slide 25
实训内容
依据药典查阅内容，包含相关图片。

## Slide 26
谢谢
张老师